## Sheet1
山西省：
序号 | 单 位 | 人数 | 路灯总数（盏） | [8 empty] | 总功率 （KW) | 年耗电量 （万度） | 夜景照明 （盏） | 夜景照明 总功率 （KW） | 线路（KM） |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  | 高杆灯 （基） | 中杆灯 （基） | 车辆 合计 （辆）
|  |  | 钠灯 | 汞灯 | 节能灯 | LED灯 | 金卤灯 | 无极灯 | 白炽灯 | 其他 | 合计 |  |  |  |  | 架空线 | 地埋线 | 10KV 线路 | 合计 | 维护费 | 电费 | 新建费 | 其他 | 合计
1 | 太原市 | 167 | 44288 |  | 39940 | 1892 | 3843 |  |  | 1579 | 91542 | 17344.161 | 4459 | 186364 | 4726 | 678.26 | 819.7 | 20.8 | 1518.76 | 1850 | 3300 |  | 450 | 5600 | 31 |  | 29
2 | 临汾市 | 29 | 30569 | [6 empty] | 2060 | 32629 | 3165.9 | 1280 | 21038 | 315.6 | 32 | 177.8 |  | 209.8 | 90 | 960 | 650 | 100 | 1800 | 7 |  | 5
3 | 晋中市 | 25 | 8005 | 771 | 9218 | 6737 | 156 | 886 |  | 3588 | 29361 | 3620.14 | 1208 |  |  | 86.43 | 214.41 |  | 300.84 | 73 | 785 | 453 |  | 1311 | 4 |  | 11
4 | 运城市 | 32 | 13024 |  | 3400 |  |  |  |  | 732 | 17156 | 3750 | 930 | 1405 | 161 | 118 | 362 |  | 480 | 310 | 637 | 542 |  | 1489 | 2 | 56 | 7
5 | 忻州市 | 22 | 6308 |  | 10002 | 65 |  |  |  |  | 16375 | 1514.01 | 739 |  |  | 45 | 80 |  | 125 | 82 | 456 | 842 |  | 1380 | 4 |  | 14
6 | 长治市 | 45 | 8684 |  | 4322 | 583 | 2208 |  |  |  | 15797 | 2602.94 | 1137 |  |  | 59.88 | 164.06 |  | 223.94 | 158 | 790 | 961 |  | 1909 | 5 | 154 | 11
7 | 介休市 | 11 | 6558 |  | 1000 | 92 | 2960 |  |  | 264 | 10874 | 1239.8 | 510.68 | 2744 | 125 |  | 337 |  | 337 | 150 | 395 | 500 |  | 1045 |  |  | 3
8 | 孝义市 | 19 | 10131 |  | 275 | [5 empty] | 10406 | 2387.5 | 1324.56 | 7166 | 427 | 15.4 | 76.2 | 6.4 | 98 | 27 | 980 | 350 |  | 1357 |  | 406 | 5
9 | 阳泉市 | 40 | 4965 | 121 | 2015 | 48 | 153 |  |  | 1798 | 9100 | 1670 | 657.5 |  |  |  | 117.8 |  | 117.8 | 200 | 480 |  |  | 680 | 4 |  | 7
10 | 晋城市 | 35 | 5449 |  | 500 |  |  |  |  | 740 | 6689 | 936.2 | 456.8 | 4564 | 192 | 39 | 109.2 |  | 148.2 | 50 | 260 | 100 |  | 410 | 15 |  | 6
11 | 太谷县 | 44 | 3800 | 1000 | 200 | [5 empty] | 5000 | 835 | 340.8 |  |  | 30 | 60 |  | 90 | 140 | 250 | 120 |  | 510 |  |  | 1
12 | 潞城市 | 23 | 4636 | [7 empty] | 4636 | 1275 | 320 |  |  | 1.5 | 71.8 |  | 73.3 | 60 | 240 |  |  | 300 |  |  | 2
13 | 交城县 | 4 | 3077 |  | 10 |  |  |  | 26 | 77 | 3190 | 580 | 234 |  |  |  | 25 |  | 25 | 3 | 158 | 34.5 |  | 395.5 |  |  | 2
14 | 朔州市 | 43 | 2529 | [6 empty] | 110 | 2639 | 847 | 371 | 3596 | 180 |  | 146 | 0.5 | 146.5 | 180 | 260 |  |  | 440 | 4 |  | 2
15 | 高平市 | 4 | 1875 | [6 empty] | 425 | 2300 | 905.8 | 366 |  |  |  | 64.4 |  | 64.4 | 30 | 260 |  |  | 290 | 4 |  | 4
16 | 临 县 | 14 | 600 | 20 | [5 empty] | 80 | 700 | 95 | 41 |  |  |  | 16.1 | 8 | 24.1 | 80 | 30 |  |  | 110 | 1 |  | 1
17 | 方山县 | 4 | 627 |  |  |  | 34 |  |  |  | 661 | 187 | 78.6 |  |  |  | 15.2 |  | 15.2 | 8 | 61 |  |  | 69 | 2 |  | 1
合 计 |  | 561 | 155125 | 1912 | 70882 | 9417 | 9354 | 886 | 26 | 11453 | 259055 | 42955.451 | 14453.94 | 226877 | 6126.6 | 1105.47 | 2856.67 | 35.7 | 3997.84 | 3491 | 10302 | 4552.5 | 550 | 19095.5 | 83 | 616 | 111
2008年统计数据
18 | 大同市 | 102 | 18900 | 540 | 1800 |  |  |  |  | 7200 | 28440 | 4956.9 | 1904.8 |  |  | 50 | 275.8 | 1.3 | 327.1 | 450 | 1200 | 1000 |  | 2650 | 5 | 195 | 9
19 | 侯马市 | 42 | 15600 |  | 950 |  |  |  |  | 350 | 16900 | 2112.5 | 811.6 |  |  |  | 245.5 |  | 245.5 | 130 | 520 | 200 |  | 850 | 12 |  | 5
20 | 河津市 | 20 | 5450 |  | 3690 |  |  |  |  | 810 | 9950 | 1746.6 | 671.3 |  |  | 6.5 | 116 |  | 122.5 | 75 | 300 |  |  | 375 | 3 | 15 | 3
21 | 祁 县 | 8 | 2000 | 120 | 600 | [5 empty] | 2720 | 232.1 | 93.8 |  |  | 26.5 | 35.6 |  | 62.1 | 40 | 60 |  |  | 100 |  | 1 | 2
22 | 原平市 | 4 | 2750 |  | 260 |  |  |  |  | 2080 | 5090 | 432.2 | 174.6 |  |  | 24 | 98.3 |  | 122.3 | 25 | 50 |  |  | 75 | 2 | 1 | 1
23 | 孟 县 | 35 | 1200 |  | 3450 |  |  |  |  | 1690 | 6340 | 538.5 | 217.5 |  |  | 60 | 92.8 |  | 152.8 | 30 | 80 | 30 |  | 140 |  |  | 2
24 | 永济市 | 10 | 5800 | 100 | 1500 | [5 empty] | 7400 | 592.6 | 239.3 |  |  | 30 | 116.8 |  | 146.8 | 80 | 120 | 200 |  | 400 | 2 | 2 | 2
25 | 离石市 | 14 | 2400 |  | 150 |  |  |  |  | 250 | 2800 | 307.3 | 124.2 |  |  | 25 | 32 |  | 57 | 100 | 160 | 100 |  | 360 | 1 | 1 | 2
合 计 |  | 235 | 54100 | 760 | 12400 |  |  |  |  | 12380 | 79640 | 10918.7 | 4237.1 |  |  | 222 | 1012.8 | 1.3 | 1236.1 | 930 | 2490 | 1530 |  | 4950 | 25 | 215 | 26
山西省总合计 |  | 796 | 209225 | 2672 | 83282 | 9417 | 9354 | 886 | 26 | 23833 | 338695 | 53874.151 | 18691.04 | 226877 | 6126.6 | 1327.47 | 3869.47 | 37 | 5233.94 | 4421 | 12792 | 6082.5 | 550 | 24045.5 | 108 | 831 | 137