## Sheet1
内蒙古自治区
序号 | 单 位 | 人数 | 路灯总数（盏） | [8 empty] | 总功率 （KW) | 年耗电量 （万度） | 夜景照明 （盏） | 夜景照明 总功率 （KW） | 线路（KM） |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  | 高杆灯 （基） | 中杆灯 （基） | 车辆 合计 （辆）
|  |  | 钠灯 | 汞灯 | 节能灯 | LED灯 | 金卤灯 | 无极灯 | 白炽灯 | 其他 | 合计 |  |  |  |  | 架空线 | 地埋线 | 10KV 线路 | 合计 | 维护费 | 电费 | 新建费 | 其他 | 合计
1 | 呼和浩特市 | 105 | 40000 |  |  | 400 |  |  |  | 600 | 41000 | 13191.5 | 5333 | 80000 | 1680 | 10 | 665 | 5 | 680 | 800 | 3200 | 700 | 2000 | 6700 | 8 | 40 | 11
2 | 巴彦淖尔市 | 99 | 7416 |  | 12800 | 15461 | 3121 |  |  |  | 38798 | 2730 | 1271 |  |  | 10 | 260 |  | 270 | 130 | 829 |  |  | 959 | 8 | 96 | 4
3 | 乌兰察布市 | 31 | 8100 |  | 24000 |  |  |  |  | 3100 | 35200 | 2810 | 921 | 25141 | 590 | 122 | 165 |  | 287 | 210 | 580 | 400 |  | 1190 | 10 | 15 | 8
4 | 阿拉善左旗市 | 10 | 8466 |  | 21841 | [5 empty] | 30307 | 1667.2 | 633 |  |  | 48 | 151 | 3.5 | 202.5 | 63 | 412 | 479 |  | 954 | 12 | 18 | 4
5 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | 19 | 7828 |  | 3685 | 308 |  | 500 |  | 1938 | 14259 | 1668.9 | 715.3 | 3734 | 97 | 19.34 | 60.32 |  | 79.66 | 150 | 380 | 100 |  | 630 | 2 | 11 | 3
6 | 乌海市 | 17 | 8816 |  | 949 | 1416 | 135 |  |  | 2339 | 13655 | 1171 | 212 |  |  | 1.2 | 286.7 | 7.6 | 295.5 | 260 | 144 |  |  | 404 | 4 |  | 9
7 | 通辽市 | 26 | 11748 |  |  | 366 | 1080 |  |  | 7 | 13201 | 2160 | 857 | 69802 | 977 |  | 280 |  | 280 | 718 | 600 | 400 |  | 1718 | 1 |  | 6
8 | 乌兰浩特市 | 67 | 10000 | 156 |  |  |  |  | 1878 | 854 | 12888 | 1215.6 | 329.5 | 4576 | 105.25 | 10 | 127.8 |  | 137.8 | 150 | 260 |  |  | 410 | 6 |  | 10
9 | 赤峰市 | 15 | 10164 |  |  |  |  | 159 |  | 51 | 10374 | 1244.8 | 441 | 56468 | 738.37 |  |  |  |  | 150 | 300 |  |  | 450 | 3 | 7 | 4
10 | 五原县 | 9 | 1558 |  | 6374 | 1000 | 882 |  |  | 466 | 10280 | 1107 | 239.8 |  |  | 20.5 | 195.5 |  | 216 | 110 | 160 | 300 |  | 570 |  |  | 2
11 | 鄂市准格尔旗 | 2 | 10000 | [7 empty] | 10000 | 1655 | 448.6 |  |  |  | 278 |  | 278 | 250 | 200 |  |  | 450 |  |  | 2
12 | 乌海市 海勃湾区 | 31 | 6890 |  | 675 |  | 1843 |  |  |  | 9408 | 1298.5 | 525 | 6037 | 108.6 |  | 109 |  | 109 | 230 | 357 |  |  | 587 | 3 | 47 | 6
13 | 包头市 | 66 | 39574 |  | 1200 |  | 584 | 265 |  | 920 | 42543 | 4515.5 | 1781 | 13040 | 339.7 |  | 1244 |  | 1244 | 390.77 | 1122.13 | 4000 | 200 | 5712.9 | 480 | 350 | 18
合 计 |  | 497 | 170560 | 156 | 71524 | 18951 | 7645 | 924 | 1878 | 10275 | 281913 | 36435 | 13707.2 | 258798 | 4635.92 | 241.04 | 3822.32 | 16.1 | 4079.46 | 3611.77 | 8544.13 | 6379 | 2200 | 20734.9 | 537 | 584 | 87
2008年统计数据
14 | 杭锦后旗市 | 9 | 1840 |  | 200 | [5 empty] | 2040 | 416.6 | 168.5 | 5940 | 126.3 | 3 | 33 |  | 36 | 40 | 50 |  |  | 90 | 1 | 2 | 1
15 | 临河市 | 10 | 2600 |  | 3510 |  |  |  |  | 520 | 6630 | 748.8 | 302.7 |  |  | 18 | 65.2 |  | 83.2 | 42 | 160 |  |  | 202 | 5 |  | 3
16 | 鄂尔多斯市 | 18 | 5977 |  | 790 |  |  |  |  | 50 | 6817 | 1192 | 485.6 |  |  | 40 | 83.2 |  | 123.2 | 60 | 140 | 300 |  | 500 | 4 |  | 8
17 | 牙克石市 | 36 | 4100 |  | 1027 | [5 empty] | 5127 | 437.8 | 187.9 |  |  | 80 | 52 |  | 132 | 60 | 120 |  |  | 180 |  |  | 3
18 | 满洲里市 | 38 | 700 |  | 785 | [5 empty] | 1485 | 390 | 150.6 |  |  | 19 | 35 |  | 54 | 35 | 25.5 |  |  | 60.5 |  |  | 1
19 | 乌拉特前旗 | 30 | 550 |  | 600 | [5 empty] | 1150 | 233.5 | 95.4 |  |  | 11 | 16.2 |  | 27.3 | 30 | 23 | 35 |  | 88
合 计 |  | 141 | 15767 |  | 6912 |  |  |  |  | 570 | 23249 | 3418.7 | 1390.7 | 5940 | 126.3 | 171 | 284.6 | 0 | 455.7 | 267 | 518.5 | 335 | 0 | 1120.5 | 10 | 2 | 16
内蒙古省总合计 |  | 638 | 186327 | 156 | 78436 | 18951 | 7645 | 924 | 1878 | 10845 | 305162 | 39853.7 | 15097.9 | 264738 | 4762.22 | 412.04 | 4106.92 | 16.1 | 4535.16 | 3878.77 | 9062.63 | 6714 | 2200 | 21855.4 | 547 | 586 | 103