**省级及以上申报《市政金杯示范（路灯）工程》**

**统一示范表式目录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 编号 | 统一规定示范表式名称 | 备注 |
| 1 | D-1 | 道路照明工程质量综合评定汇总表 |  |
| 2 | D-2 | 分项工程质量评定汇总表（一） |  |
| 3 | SD-21 | 变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表 |  |
| 4 | SD-22 | 配电装置与控制安装分项工程质量检验评定表 |  |
| 5 | SD-23 | 架空线路分项工程质量检验评定表 |  |
| 6 | SD-24-1 | 电缆线路分项工程质量检验评定表 |  |
| 7 | SD-25 | 管配线路及手（人）孔井分项工程质量检验评定表 |  |
| 8 | SD-26 | 路灯安装分项工程质量检验评定表 |  |
| 9 | SD-27-1 | 接地装置分项工程质量检验评定表 |  |
| 10 | D-3 | 道路照明工程质量保证资料检验评定表（二） |  |
| 11 | SD-24-2 | 路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录 |  |
| 12 | SD-27-2 | 接零、接地保护（防雷）接地电阻的检验测试记录 |  |
| 13 | SD-29 | 道路照明工程材料、设备合格证检验记录 |  |
| 14 | SD-30 | 道路照明隐蔽工程检查验收记录 |  |
| 15 | D-4 | 道路照明工程技术资料检查评分表（三） |  |
| 16 | SD-34-1 | 道路照明现场测量报告表 |  |
| 17 | SD-34-2 | 道路照明现场测量报告表续表 |  |

说明：D-1～D-4表由申报单位填报，其余SD表式是各级申报单位在现场检查评审时所用表式。

# D-1

**道路照明工程质量综合评定汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 申报单位（章） |  |
| 序号 | 评定标准 | 评定意见 |
|  | 分项工程质量合格率(100%) |  |
| 表一（D-2） | 分项工程质量优良率(≥85%) |  |
| 表二（D-3） | 质量保证资料评定(基本齐全) |  |
| 表三（D-4） | 技术资料评定(≥95分) |  |
| 评委审定意见 |  |
| 评委签名 | 年 月 日 |

 说明：1.以上四项评定标准有一项不及格均取消评定资格。

2.该表用于省级及以上申报金杯奖时所用，含“统一示范表式目录”的内容。

**分项工程质量评定汇总表（一）**

# D-2

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 检验日期 |  年 月 日 |
| 序 号 | 分项工程名称 | 评定等级 |  备 注 |
| SD-21 | 变压器、箱式变分项工程 |  |  |
| SD-22 | 配电装置与控制分项工程 |  |  |
| SD-23 | 架空线路分项工程 |  |  |
| SD-24 | 电缆线路分项工程 |  |  |
| SD-25 | 管配线及手（人）孔井分项工程 |  |  |
| SD-26 | 路灯安装分项工程 |  |  |
| SD-27 | 接地装置分项工程 |  |  |
|  |  |  |  |
| 检查 项，优良率 % |
| 评委评定意见 |  |
| 评委签名 |   年 月 日 |

说明：所含分项工程全部合格，其中有80%及其以上为优良，可评定为市政金杯示范(路灯)工程。

# D-3

**道路照明工程质量保证资料检验评定表（二）**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 检验日期 |  年 月 日 |
| 类 别 | 项 目 | 技术要求 |  检查情况 |
| 材料设备合格证 | 材料设备出厂合格证书出厂检（试）验报告(SD-29-1) | 主要材料设备的证书、检(试)报告齐全 |  |
| 合格证书等检（试）验报告（粘贴页）(SD-29-2) | 基本齐全、粘贴整齐 |  |
| 隐蔽工程记录 | 灯杆基础制作 | 按设计要求检验，验收测试记录正确、齐全 |  |
| 电缆线路敷设(SD-30) |  |
| 手(人)孔井制作(SD-30) |  |
| 配电箱(柜)基础制作(SD-30) |  |
| 接地装置敷设(SD-30) |  |
| 测试记录 | 接零、接地保护电阻(SD-27-2) |  |
| 电缆线路绝缘电阻(SD-24-2) |  |
| 道路照明现场照度测量(SD-32) |  |
| 评委评定意见 |  |
| 评委签名 |  年 月 日 |

说明：质量保证资料格式必须符合规定。

# D-4

**道路照明工程技术资料检查评分表（三）**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 检验日期 |  年 月 日 |
| 序号 | 检查资料项目 | 标准分 | 验收评定意见 | 得分 |
| 1 | 工程施工合同（含协议或招投标文件） | 5 |  |  |
| 2 | 设计施工图纸规范、齐全 | 10 |  |  |
| 3 | 创优计划和施工组织设计 | 10 |  |  |
| 4 | 设计变更通知单、洽商记录 | 5 |  |  |
| 5 | 质量保证资料（出厂质量合格证书、检(试)验报告等） | 5 |  |  |
| 6 | 变压器试验资料 | 4 |  |  |
| 7 | 施工日志规范清楚 | 8 |  |  |
| 8 | 道路照明现场测量报告 | 5 |  |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | 5 |  |  |
| 10 | 分项工程质量检验评定资料齐全 | 10 |  |  |
| 11 | 按统一规定示范表式的记录正确齐全 | 10 |  |  |
| 12 | 质量事故、安全事故报告 | 5 |  |  |
| 13 | 工程竣工图规范齐全 | 10 |  |  |
| 14 | 工程竣工验收评估报告等文件 | 5 |  |  |
| 15 | 路灯灯型照片和VCD片 | 3 |  |  |
| 16 | 总 分 | 5 |  |  |
| 评委签名 |  | 评委评定意见 |  年 月 日 |